Zapytanie ofertowe Nr 1/PROO1A/11/2019
z dnia 6 listopada 2019 r.

Niniejsze zapytanie dot. zamówienia p.t. **„Modernizacja systemu ogrzewania (c.o. i c.w.u.) w siedzibie KUL w Wieżycy”** realizowanego w ramach zadania „W drodze i w cyfrowej chmurze. Plan działań Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego KUL na lata 2019-2021”, finansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

### 1. Zamawiający:

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Wieżyca 1

83-315 Szymbark

NIP: 589-18-26-387

### 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu zapewnienia przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przy udzielaniu zamówień o istotnej wartości nieobjętych trybami Prawa Zamówień Publicznych.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemów ogrzewania (c.o. i c.w.u.) w budynku KUL w Wieżycy (adres: Wieżyca 1, 83-315 Szymbark)

#### 3.1 Dane dot. budynków i sposobu ich użytkowania

1. Dwa budynki i łącznik zadaszony (okna), po termomodernizacji w 2010 r.
2. Sposób użytkowania: całoroczna działalność edukacyjna (szkolenia) oraz internatowa i gastronomiczna.
3. Maksymalna dzienna liczba użytkowników w pokojach internatu (26 osób).
4. Maksymalna dzienna liczba użytkowników w salach szkoleniowych (50 osób). Średnia dzienna w ciągu roku liczba osób w pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej (12 osób)
5. Powierzchnia użytkowa ogółem 688,4 m2, w tym:
	1. Budynek A (sale szkoleniowe, pokoje hotelowe, biura) – 375,3 m2
	2. Budynek B (kuchnia, jadalnia, pokoje hotelowe) – 214,0 m2
	3. Łącznik - atrium (ogrzewanie podłogowe) – 99,2 m2
6. Zasilanie elektryczne budynków 220V oraz siła (kotłownia)
7. Zasilanie w wodę: własna studnia głębinowa (wydajność pompy): Qmax = 2,5 m3/h
8. Komin: wkład kominowy nierdzewny, średnica 200 mm, wysokość 11 m

Zdjęcia przedstawiające funkcjonujący kocioł grzewczy i bojler


#### 3.2 Zakres zamówienia

1. Demontaż i usunięcie istniejących urządzeń kotłowni. Prace związane z dostosowaniem pomieszczeń kotłowni
2. Instalacja (zakup i montaż) urządzeń kotłowni, w tym:
	1. Piec z automatycznym podawaniem paliwa typu ekogroszek wraz ze sprzęgłem hydraulicznym i pompą elektroniczną (energooszczędną). **Piec powinien posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa ekologicznego 5 klasy (według normy PN EN 303-5:2012)**.
		1. Regulator pokojowy, bezprzewodowy
			1. Elementy dodatkowe montażu
		2. Naczynie ciśnieniowe c.o.
		3. Naczynie ciśnieniowe c.w.u.
			1. Elementy dodatkowe montażu
	2. Zestaw c.w.u – 2 zbiorniki pionowe, z wężownicą, o poj. do 400 l. każdy,
		1. Elementy dodatkowe montażu
	3. Zestaw hydroforowy:
		1. Zbiornik hydroforowy
			1. Elementy dodatkowe montażu
3. Przeprowadzenie rozruchu i regulacji systemu
4. Przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi systemu.
5. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej oraz niezbędnych protokołów odbioru (zakład kominiarski, p-poż., instalacji elektrycznej)

**Urządzenia i materiały zakupione i/lub zainstalowane w ramach i na potrzeby realizacji zamówienia muszą być nowe, nieużywane i wolne od wad i usterek.**

**Wszystkie powyższe prace winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.**

### 4. Kod PCV

CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

### 5. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę w **formie pisemnej** należy złożyć osobiście, za pomocą poczty, lub kurierem na adres: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark do dnia 15.11.2019 r. do godz. 9:30. Decyduje data wpływu.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia.

Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna).

Koperta (opakowanie) powinna zawierać także następujący opis:

***„*Modernizacja systemu ogrzewania (c.o. i c.w.u.) w siedzibie KUL w Wieżycy”**

***Nie otwierać przed 15.11.2019 r., godz. 9:30”***

Godziny pracy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek: 8:00 – 16:00

Środa 8:00 – 16:00

Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek 8:00 – 16:00

Ocena oferty zostanie dokonana w ciągu 7 dni od dnia po terminie składania ofert, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark oraz na stronie [www.kul.org.pl](http://www.kul.org.pl)

Wyboru oferty dokona komisja powołana przez Prezesa Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej:

### 6. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 15.11.2019 r. o godz. 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

### 7. Termin realizacji umowy:

Od dnia podpisania umowy do 20.12.2019 r.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy do 31.12.2019 r.

### 8. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zamówienie musi być zrealizowane przez Oferenta zgodnie z pktem 3 „Opis przedmiotu zamówienia”
2. Oferent posiada wiedzę, doświadczenie i zasoby niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie modernizacji systemów ogrzewania (c.o. i c.w.u.)
3. Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

**Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie złożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów. Sposób oceny dokumentów będzie zgodny z formułą „spełnia – nie spełnia”.**

### 9. Kryteria oceny ofert

Oferty będą ocenione w 2 etapach: ocena formalna (wg kryteriów określonych w pkcie 10.1)

 oraz ocena merytoryczna (wg kryteriów określonych w pkcie 10.2)

#### 9.1 Ocena formalna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryteria oceny** | **Nazwa oferenta** | **Spełnia/Nie spełnia** |
| Zgodność oferty z „Opisem przedmiotu zamówienia” |  |  |
| Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.  |  |  |
| Posiadanie doświadczenia w realizacji prac w zakresie modernizacji systemów ogrzewania (c.o. i c.w.u.) |  |  |

#### 9.2 Ocena merytoryczna

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone podczas oceny formalnej, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Znaczenie kryterium (w %)** | **Liczba możliwych do uzyskania punktów** |
| 1 | Cena (C) | 70 % | 70 punktów |
| 2 | Gwarancja producenta (Gp) | 20% | 20 punktów |
| 3 | Gwarancja i rękojmia wykonawcy (Gw) | 10 % | 10 punktów |

**9.2.1. Cena**

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

------------------------------- x 70 = liczba punktów w kryterium cena

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

**W kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 punktów.**

**9.2.2. Gwarancja producenta (Gp)**

9.2.2.1 Gwarancja producenta na kocioł

Punkty za kryterium „Gwarancja producenta na kocioł” zostaną przydzielone na następujących zasadach:

* za zaoferowanie gwarancji producenta na kocioł na okres do 2 lat- oferta otrzyma 0 pkt
* za zaoferowanie gwarancji producenta na kocioł na okres do 3 lat - oferta otrzyma 5 pkt
* za zaoferowanie gwarancji producenta na kocioł na okres powyżej 3 lat - oferta otrzyma 10 pkt

Najkrótszy okres gwarancji producenta wymagany przez Zamawiającego na kotły: 2 lata.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym okresu gwarancji producenta na kocioł, Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny okres gwarancji producenta tj. 2 lata.

Okres gwarancji należy podać w latach.

9.2.2.2 Gwarancja producenta na zestaw c.w.u (bojlery) – 10 %

Punkty za kryterium „Gwarancja producenta na zestaw c.w.u (bojlery)” zostaną przydzielone na następujących zasadach:

* za zaoferowanie gwarancji producenta na zestaw c.w.u (bojlery) na okres 5 lat- oferta otrzyma 0 pkt
* za zaoferowanie gwarancji producenta na zestaw c.w.u (bojlery) na okres 6 lat- oferta otrzyma 5 pkt
* za zaoferowanie gwarancji producenta na zestaw c.w.u (bojlery) na okres powyżej 6 lat- oferta otrzyma 10 pkt

Najkrótszy okres gwarancji producenta wymagany przez Zamawiającego na zestaw c.w.u (bojlery): 5 lat

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym okresu gwarancji producenta na zestaw c.w.u, Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny okres gwarancji producenta tj. 5 lat.

Okres gwarancji należy podać w latach.

**W kryterium „gwarancja producenta” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.**

**9.2.3. Gwarancja i rękojmia wykonawcy (Gw)**

Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia wykonawcy” zostaną przydzielone na następujących zasadach:

* Gwarancja i rękojmia Oferenta/Wykonawcy na okres 2 lat: 0 punktów
* Gwarancja i rękojmia Oferenta/Wykonawcy na okres 2-3 lat 5 pkt
* Gwarancja i rękojmia Oferenta/Wykonawcy na okres pow. 3 lat: 10 punktów

Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego : 2 lata.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 2 lata.

Okres gwarancji i rękojmi wykonawcy należy podać w latach.

**W kryterium „gwarancja i rękojmia wykonawcy” Oferent/Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów.**

### 10. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych – załącznik nr 2.
3. Wykaz zrealizowanych zamówień oferenta w ostatnich 3 latach – załącznik nr 3.
4. Szczegółowy kosztorys ofertowy zamówienia sporządzony w oparciu o pkt. 3 „Opis przedmiotu zamówienia”

Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby składającej ofertę.

10.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny wiarygodności ofert przedstawionych przez Oferentów: dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.

**10.2 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich.**

### 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

### 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wykonanie.

### 13. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wykonane usługi.

### 14. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego wysłania lub dostarczenia oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu,
2. otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego,
3. o terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego,
4. oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez Zamawiającego,

### 15. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
w szczególności poprzez:

* uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
* pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

### 16. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Zamawiającego w kwestiach formalnych i merytorycznych:

**Pan Mariusz Mówka** – Prezes Zarządu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego,

**tel.:** 500 223 658

**e-mail:** Mariusz.mowka@kul.org.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
3. Wykaz zrealizowanych zamówień oferenta.

### Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr 1/PROO1A/11/2019

z dnia 6 listopada 2019 r.

……………………………………………

……………………………………………

 *Nazwa i adres Oferenta*

 **Zamawiający:**

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Wieżyca 1

83-315 Szymbark

NIP: 589-18-26-387

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 1/PROO1A/11/2019 z dnia 06.11.2019 r. składam poniższą ofertę:

**1.1 Cena całkowita zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Oferenta** | **Zakres zamówienia** | **Cena całkowita zamówienia brutto w PLN** |
|  | Modernizacja systemu ogrzewania (c.o. i c.w.u.) w siedzibie KUL w Wieżycy |  |

**1.2.Wykaz urządzeń wraz z okresem gwarancji producenta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Okres gwarancji Producenta** |
|  |  |
|  |  |

**1.3 Okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Oferenta/Wykonawcę**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Oferenta** | **Zakres zamówienia** | **Okres gwarancji i rękojmi Oferenta/Wykonawcy w latach** |
|  | Modernizacja systemu ogrzewania (c.o. i c.w.u.) w siedzibie KUL w Wieżycy zgodnie z pktem 3 Opis przedmiotu zamówienia | ……………………………………………… |

2. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że:

1. Spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.
2. Jestem osobą uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta
3. Zamówienie zrealizowane będzie zgodnie z zakresem i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
4. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Oferenta/Wykonawcy.

3. Dane osoby do kontaktu ze strony Oferenta:

…………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| -------------------------------------------------(miejscowość i data) | ------------------------------------------------(czytelny podpis Oferenta) |

### Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr 1/PROO1A/11/2019

z dnia 06.11.2019 roku

……………………………………………

 Nazwa i adres Oferenta

**OŚWIADCZENIE**

1. Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że pomiędzy

………………………………………………………...…………………………………..

 (nazwa Oferenta)

a Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego i osobami wykonującymi w imieniu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w szczególności poprzez:

* uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
* pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Jestem osobą uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

|  |  |
| --- | --- |
| -------------------------------------------------(miejscowość i data) | ------------------------------------------------(czytelny podpis Oferenta) |

### Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego nr 1/PROO1A/11/2019

z dnia 06.11.2019 roku

……………………………………….

 Nazwa i adres Oferenta

1. Oświadczam, iż spełniam warunki stawiane Oferentom zawarte w Zapytaniu ofertowym 1/PROO1A/11/2019 z dnia 06.11.2019 rokudotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia**.** Poniżej przedstawiam wykaz zrealizowanych usług w zakresie modernizacji systemów ogrzewania (c.o. i c.w.u.):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres zamówienia** | **Termin realizacji** | **Dane Zamawiającego, na rzecz którego zamówienie zrealizowano**  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5.\* |  |  |  |

\*należy dodać/usunąć wiersze w zależności od potrzeb

2. Posiadam zasoby niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie i terminie określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/PROO1A/11/2019 z dnia 06.11.2019 roku**.**

3. Jestem osobą uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

|  |  |
| --- | --- |
| -------------------------------------------------(miejscowość i data) | ------------------------------------------------(czytelny podpis Oferenta) |